Pieniężno, dnia 06.04.2007 r.

IN-341/4/2007

- wszyscy wykonawcy -

dotyczy: przetargu na remont wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku

Urzędu Miejskiego w Pieniężnie

W dniu 06.04.2007 r. wpłynęło zapytanie odnośnie przetargu na które Zamawiający odpowiada:

Pytanie:

Specyfikacja materiałowa wskazuje, że należy zamontować oprawy oświetleniowe TCS 398 firmy PHILIPS. Czy musi być ta oprawa, czy też może być zamiennik i z jakim rastrem?

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie opraw innej firmy niż ujęta w zestawieniu materiałów odpowiadające estetyką i sprawnością oprawą firmy PHILIPS. Raster należy przyjąć prosty, otwarty zapewniający nie mniejszy poziom natężenia oświetlenia.